Разработка  ростовой  ОТФ  аппаратуры  для  выращивания  высоко  летучих  кристаллов

Быкова С.В., Гоник М.А., Гоник М.М., Ломохова А.В., Цветовский В.Б.
Центр теплофизических исследований "Термо" (Александров, Россия)

Thermo.Ltd@relcom.ru

В настоящей работе анализируются требования, предъявляемые к аппаратуре для выращивания монокристаллов TeO2 и других высоко летучих кристаллов, и обсуждаются  особенности реализации ростовой установки по методу ОТФ для получения таких материалов. Проектирование основных элементов установки: конструкции кристаллизатора и теплового узла велось с учетом результатов численных расчетов теплообмена в ростовой камере. Показано, что найденные технические решения позволяют реализовать внутри ростовой камеры дополнительную герметичную зону, в которой поддерживается необходимое давление насыщенных паров кристаллизуемого материала. Испытание работоспособности ОТФ установки проводили при росте монокристаллов  KCl  и CsI (Tl). Проведены предварительные опыты по росту  TeO2.